**Solicitud de Cotizaciones**

**Contratación de:**

*Servicio de Mejoramiento de la Sede Centro Alegra Tumbes, Calle Matilde Avalos Mz. 03 Lt. 04 - Urb. Andrés Araujo; para la mejora en la atención de los usuarios.*

**Ref. No: PE-MINJUS-416673-CW-RFQ**

**Proyecto:***Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545*

**Comprador:** *UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia*

**País:** *Perú*

**Fecha de emisión: AGOSTO 2024**

**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

**\*\* DE PRESENTARSE EN JOINT VENTURE DEBERÁ COLOCAR EL NOMBRE DE LA JOINT VENTURE Y EL DE LOS INTEGRANTES QUE LA CONFORMAN. ASI TAMBIEN DEBERÁ ADJUNTAR LA PROMESA DE CONSORCIO CORRESPONDIENTE Y LAS VIGENCIAS DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE LA CONFORMAN. (solo se aceptarán joint ventures conformados por hasta dos (02) empresas como máximo)**

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista [***ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

**PROYECTO:** Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Alegra Tumbes – Tumbes, para la mejora en la atención de los usuarios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **METRADO** |
|  |  |  |  |
| **01.00.00** | **TRABAJOS PRELIMINARES** |   |   |
| 01.01.00 | DESPEJE DE ZONA DE TRABAJO | glb | 1.00 |
| 02.00.00 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1.00 |
|   |   |  |   |
| **03.00.00** | **RETIRO, REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES** |   |   |
| 03.01.00 | DESMONTAJE DE GRIFERÍAS Y APARATOS SANITARIOS EXISTENTES | Und | 5.00 |
| 03.02.00 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | Und | 22.00 |
| 03.03.01 | REMOCIÓN DE TABIQUES + RESANE DE VANOS Y PISO IGUAL AL EXISTENTE | m3 | 1.01 |
| 03.04.01 | ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | glb | 1.00 |
|  |  |  |   |
| **04.00.00** | **COBERTURAS** |   |   |
| 04.01.00 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLÚCIDO e=6mm | m2 | 11.95 |
| 04.02.00 | FALSO CIELO RASO DE FIBROCEMENTO SIMILAR A SUPERBOARD, e=6mm | m2 | 7.42 |
|   |   |  |   |
| **05.00.00** | **ARQUITECTURA** |   |   |
| 05.01.00 | EMPLACADO DE MUROS A DOS CARAS CON SUPERBOARD 8 mm, ESTRUCTURA METÁLICA CON PARANTES Y RIELES DE 90 mm aprox. Y AISLANTE TERMICO ACUSTICO. | m2 | 87.61 |
| 05.02.00 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CERÁMICO (INCLUYE REFRAGUADO) | m2 | 41.83 |
| 05.03.00 | ENCHAPE DE PORCELANATO .60 x .60 EN SSHH DISCAPACITADOS | m2 | 17.16 |
| 05.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINIL COLOR GRIS | m2 | 8.70 |
| 05.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M COLOR DE ACUERDO A PISO EXISTENTE | ml | 112.40 |
|   |  |  |   |
| **06.00.00** | **PINTURA** |   |   |
| 06.01.00 | LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES COLOR SEGÚN PLANOS – PINTURA LÁTEX. | m2 | 672.99 |
| 06.02.00 | LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS EXTERIORES MAS ANDAMIO COLOR SEGÚN PLANOS – PINTURA LÁTEX. | m2 | 63.49 |
| 06.03.00 | LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO DE CIELO RASO COLOR SEGÚN PLANOS – PINTURA LÁTEX. | m2 | 114.26 |
|   |   |  |   |
| **07.00.00** | **PUERTAS Y VENTANAS** |   |   |
| 07.01.00 | MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA DE FIERRO EN VENTANAS EXISTENTES. LIJADO TOTAL, BASE DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO. | m2 | 22.69 |
| 07.02.00 | MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA DE FIERRO EN PUERTAS EXISTENTES. LIJADO TOTAL, BASE DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO. | m2 | 13.44 |
| 07.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CON MARCO DE CAJÓN PINTADO ACABADO PINTURA GLOSS COLOR BLANCO, CHAPA TIPO POMO EN ACERO INOXIDABLE Y 04 UNIDADES DE BISAGRAS DE 4”x4” EN ACERO ALUMINIZADO. | Und | 4.00 |
| 07.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA PUERTA DE MADERA h:0.90m + CERCO DE MADERA ACABADO PINTURA GLOSS COLOR BLANCO, CON PESTILLO Y 02 UNIDADES DE BISAGRAS DE 4”x4” EN ACERO ALUMINIZADO. | Und | 1.00 |
| 07.05.00 | SUMIN. E INST. DE SEPARADORES DE VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 10MM H=1.50M | m2 | 20.67 |
| 07.06.00 | SUMIN. E INST. DE MAMPARA CON PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 10MM | m2 | 15.71 |
| 07.07.00 | SUMIN. E INST. DE PUERTA DOS HOJAS BATIENTE DE VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 10MM | m2 | 6.02 |
| 07.08.00 | SUMIN. E INST. DE VENTANA DE VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 6 MM | m2 | 10.66 |
| 07.09.00 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA  | Und | 4.00 |
|   |   |  |   |
| **08.00.00** | **INSTALACIONES SANITARIAS** |   |   |
| 08.01.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOCROMANDO Y TEMPORIZADA DE 4 A 6 SEG. A LA PARED CON AEREADOR ANTIVANDÁLICO P/LAVATORIO. | Und | 3.00 |
| 08.02.00 | TRATAMIENTO ANTISALITRE/HONGOS/HUMEDAD EN MUROS  | m2 | 1.50 |
| 08.03.00 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | Glb | 1.00 |
| 08.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE AGUA | Pto | 2.00 |
| 08.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DESAGUE | Pto | 3.00 |
| 08.06.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | Und | 2.00 |
|   |   |   |   |
|  |  |  |   |
| **09.00.00** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** |   |   |
| 09.01.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LUMINARIA TIPO "A" LUMINARIA LED A REUBICAR, INCLUYE CABLE Y CANALETA PARA SU REUBICACIÓN | Und | 21.00 |
| 09.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LUMINARIA TIPO "B"Y "C" LED PARA ADOSAR A REUBICAR, INCLUYE CABLE Y CANALETA PARA SU REUBICACIÓN. | Und | 12.00 |
| 09.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES ADOSADOS A REUBICAR INCLUYE CABLE Y CANALETA | Und | 21.00 |
| 09.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | Und | 4.00 |
| 09.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE INCLUYE CABLE Y CANALETA (A ACTIVAR EN INTERRUPTOR SIMPLE) | Und | 3.00 |
| 09.06.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES | Und | 7.00 |
| 09.07.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS | Und | 51.00 |
| 09.08.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED, INCLUYE CANALETA Y CABLE | Und | 4.00 |
| **10.00.00** | **EQUIPAMIENTO INTERNO** |   |   |
| 10.01.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PARA NIÑOS | Und | 1.00 |
| 10.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA NIÑOS | Und | 4.00 |
| 10.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA JUGUETES PARA NIÑOS | Und | 1.00 |
| 10.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORRALITO PARA NIÑOS | Und | 1.00 |
| 10.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE FOAMY DE ALTA RESISTENCIA PARA AREA DE NIÑOS | m2 | 3.45 |
| 10.06.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA KITCHENETTE | Und | 2.00 |
| 10.07.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA MULETA. | Und | 1.00 |
| 10.08.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS FIJAS DE APOYO | Und | 2.00 |
| 10.09.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE APOYO PISO PARED PARA INODORO. | Und | 1.00 |
| 10.10.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FELPUDO DE VINIL 12mm TRANSITO ALTO | m2 | 1.00 |
| 10.11.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL 40X90X1.80M  | Und | 30.00 |
| 10.12.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO + CAJONERA | Und | 8.00 |
| 10.13.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA REDONDA | Und | 1.00 |
| 10.14.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVADORES | Und | 8.00 |
| 10.15.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA GIRATORIA | Und | 13.00 |
| 10.16.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS DE VISITAS | Und | 16.00 |
| 10.17.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS DE ESPERA | Und | 4.00 |
| 10.18.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUNTER + CAJONERA | Und | 1.00 |
| 10.19.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERAS DE MALLA METALICAS (NEGRA) | Und | 9.00 |
| **11.00.00** | **ACCESORIOS** |   |   |
| 11.01.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INDIVIDUAL DE 6mm Y LÁMINA DE SEGURIDAD DE 7 MICRAS, CON MARCO DE ALUMINIO ADOSADO A PARED. | Und | 1.75 |
| 11.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA DE 20L, EN ACERO INOXIDABLE | Und | 5.00 |
| 11.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, CON CERRADURA DE LLAVE, ANTIVANDÁLICO, EN ACERO INOXIDABLE CON FIJACIÓN A MURO O CUBÍCULO.  | Und | 5.00 |
| 11.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, CON CERRADURA DE LLAVE, ANTIVANDÁLICO, EN ACERO INOXIDABLE CON FIJACIÓN A MURO. | Und | 5.00 |
| 11.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, ANTIVANDÁLICO, EN ACERO INOXIDABLE CON FIJACIÓN A MURO. | Und | 5.00 |
| 11.06.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE BEBE | Und | 1.00 |
|   |   |  |   |
| **12.00.00** | **VARIOS** |   |   |
| 12.01.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIA Y/O INFORMATIVA. MATERIAL VINILO AUTOADHESIVO, PLÁSTICO DE 500 MICRAS O PVC.  | Und | 52.00 |
| 12.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PI NTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO (CIRCULO), COLOR BLANCO LETRA “S”. | Und | 1.00 |
| 12.03.00 | SUMIN. E INST. DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN PASOS DE ESCALERA | m | 50.64 |
| 12.04.00 | SUMIN. E INST. DE REPISAS DE MELAMINA HIDRO RESISTENTE CON TAPA CANTO GRUESO. | Und | 3.00 |
| 12.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL ARENADO DE 4 MICRAS PARA VIDRIO CLARO. | m2 | 19.57 |
| 12.06.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL DECORATIVO EN ÁREA DE NIÑOS. | m2 | 15.36 |
| 12.07.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PARA PUERTA. | Und | 1.00 |
| 12.08.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INSTITUCIONAL | Glb | 1.00 |
| 12.09.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACIÓN | Und | 2.00 |
| 12.10.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA | Und | 16.00 |
| 12.11.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTEM INCLUYE PTO DATA Y ENERGÍA | Und | 1.00 |
| 12.12.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTOR BIOMÉTRICO INCLUYE PTO DATA Y ENERGÍA | Und | 1.00 |
| 12.13.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA BRAILLE | Und | 1.00 |
| **13.00.00** | **MITIGACIÓN AMBIENTAL**  |   |   |
| 13.01.00 | MITIGACIÓN AMBIENTAL  | Glb | 1.00 |

Propuesta Técnica

1. El oferente deberá proporcionar:
	1. Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
	2. Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia. Dentro de la experiencia solicitada para los oferentes, se deberá tener en cuenta que se considerarán cómo válidas aquellas experiencias que abarquen cuando menos tres títulos con partidas afines al objeto de la presente contratación.
	3. Carta de compromiso de personal clave.
	4. La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.
	5. Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración del PMAS y de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.]  |

Asimismo, manifiesto mi disponibilidad de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

Actualmente no me encuentro trabajando en contratos que se vienen ejecutando dentro de su entidad.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

 **Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)